## Page 1
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#楼-消防工程 | [5 empty] | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
联动系统
1 | 030404032004 | 接线端子箱 | [项目特征] 1.名称：接线端子箱 2.型号：JBF-11A/X | 台 | 28.000 |  | 146.14 | 4091.92
2 | 030904001008 | 感烟探测器 | [项目特征] 1.名称：感烟探测器 2.规格：JTY-GD-LN2100 | 个 | 175.000 |  | 73.36 | 12838.00
3 | 030904003009 | 消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称：消火栓按钮 2.规格：VM3332A | 个 | 83.000 |  | 113.27 | 9401.41
4 | 030904003010 | 手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称：手动报警按钮 2.规格：JBF-101F-N/P | 个 | 56.000 |  | 96.92 | 5427.52
5 | 030507014004 | 楼层显示盘 | [项目特征] 1.名称：楼层显示盘 2.规格：JBF-191F/D | 台 | 1.000 |  | 1748.38 | 1748.38
6 | 030904006004 | 火警电话 | [项目特征] 1.名称：火警电话 | 个 | 2.000 |  | 54.84 | 109.68
7 | 010801006003 | 防火门闭门器 | [项目特征] 1.锁品种：防火门闭门器 2.锁规格：ZTM-M-400 | 只 | 54.000 |  | 151.53 | 8182.62
8 | 030904008017 | 单输入单输出模块 | [项目特征] 1.名称：单输入单输出模块 2.规格：JBF-141F-N | 个 | 151.000 |  | 236.73 | 35746.23
9 | 030904008018 | 单输入模块 | [项目特征] 1.名称：单输入单输出模块 2.规格：JBF-131F-N | 个 | 80.000 |  | 193.88 | 15510.40
10 | 030904008019 | 总线隔离器 | [项目特征] 1.名称：总线隔离器 2.规格：JBF-171F-N | 个 | 28.000 |  | 193.88 | 5428.64
11 | 030904007004 | 消防广播(扬声器) | [项目特征] 1.名称：消防广播(扬声器) 2.功率：3w 3.安装方式：底距地2.5m墙上明装或吊顶嵌装 | 个 | 57.000 |  | 38.56 | 2197.92
12 | 031101077003 | 防火门监控分机 | [项目特征] 1.名称：防火门监控分机 2.型号：ZTM-QK-200 | 套 | 2.000 |  | 2926.85 | 5853.70
13 | 030904005005 | 声光报警器 | [项目特征] 1.名称：声光报警器 2.规格：VM3372B | 个 | 83.000 |  | 118.93 | 9871.19
本页小计 | [7 empty] | 116407.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#楼-消防工程 | [5 empty] | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030411001033 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC15 4.敷设方式：明敷 | m | 4574.000 |  | 16.22 | 74190.28
15 | 030411001034 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC20 4.敷设方式：明敷 | m | 240.000 |  | 17.60 | 4224.00
16 | 030411001035 | 配管 | [项目特征] 1.名称：配管 2.材质：焊接钢管 3.规格：SC25 4.敷设方式：明敷 | m | 23.000 |  | 20.71 | 476.33
17 | 030411004023 | 配线 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：详设计 3.规格：WDZCN-BYJ-2.5 4.材质：铜芯 | m | 3113.000 |  | 2.02 | 6288.26
18 | 030411004024 | 配线 | [项目特征] 1.名称：配线 2.配线形式：详设计 3.规格：WDZCN-BYJ-4 4.材质：铜芯 | m | 627.000 |  | 3.01 | 1887.27
19 | 030502005004 | 配线 | [项目特征] 1.名称：配线 2.规格：WDZCN-RYJSP-2×1.5 3.敷设方式：详设计 | m | 553.000 |  | 2.48 | 1371.44
20 | 030411004025 | 配线 | [项目特征] 1.名称：配线 2.规格：WDZCN-RYJS-2*1.5 | m | 5867.000 |  | 3.38 | 19830.46
21 | 030408001029 | 配线 | [项目特征] 1.名称：配线 2.规格：WDZCN-RYJYP-2×1.5 3.敷设方式、部位：详设计 | m | 766.000 |  | 7.34 | 5622.44
22 | 030408002006 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称：控制电缆 2.规格：WDZCN-KYJY-7×1.5 3.敷设方式、部位：详设计 | m | 928.000 |  | 12.73 | 11813.44
23 | 030411003013 | 消防电缆配电桥架 | [项目特征] 1.名称：消防电缆配电桥架 2.规格：200*100 3.材质：金属 | m | 99.000 |  | 75.21 | 7445.79
本页小计 | [7 empty] | 133149.71
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#楼-消防工程 | [5 empty] | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030411003014 | 火灾报警桥架 | [项目特征] 1.名称：消防电缆配电桥架 2.规格：100*100 3.材质：金属 | m | 122.000 |  | 43.79 | 5342.38
25 | 030905001004 | 自动报警系统调试 | [项目特征] 1.点数：1000点以下 | 系统 | 1.000 |  | 21168.88 | 21168.88
26 | 030411006012 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称：接线盒 2.规格：详设计 | 个 | 767.000 |  | 5.24 | 4019.08
27 | 030408002007 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称：控制电缆 2.规格：WDZCN-KYJY-4×1.5 3.敷设方式、部位：详设计 | m | 149.000 |  | 7.65 | 1139.85
28 | 030904008020 | 双输入双输出模块 | [项目特征] 1.名称：双输入双输出模块 2.规格：JBF-151F/D | 个 | 5.000 |  | 254.30 | 1271.50
29 | 030904008021 | 广播切换模块 | [项目特征] 1.名称：广播切换模块 2.规格：JBF-143F | 个 | 28.000 |  | 204.29 | 5720.12
30 | 030904008022 | 消防电话模块 | [项目特征] 1.名称：消防电话模块 2.规格：详设计 | 个 | 2.000 |  | 219.29 | 438.58
31 | 030408002008 | 控制电缆 | [项目特征] 1.名称：控制电缆 2.规格：WDZCN-KYJY-4×1.5 3.敷设方式、部位：详设计 | m | 149.000 |  | 7.65 | 1139.85
32 | 031002003044 | Φ80钢性防水套管 | [项目特征] 1.名称：Φ80钢性防水套管 2.要求：套管两头各伸出墙外100mm | 个 | 2.000 |  | 139.97 | 279.94
33 | 030904001009 | 电气火灾监控探测器HS-L810S | [项目特征] 1.名称：电气火灾监控探测器HS-L810S 2.规格：详设计 | 个 | 8.000 |  | 606.23 | 4849.84
34 | 031103027003 | 交流三相双电源检测传感器HS-V730U | [项目特征] 1.名称：交流三相双电源检测传感器HS-V730U 2.规格：详设计 | 个 | 7.000 |  | 555.90 | 3891.30
|  | 分部小计 | [5 empty] | 298818.64
消防水系统
本页小计 | [7 empty] | 49261.32
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#楼-消防工程 | [5 empty] | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
35 | 030901002024 | 内外壁热侵镀锌无缝钢管 | [项目特征] 1.安装部位：内外壁热侵镀锌无缝钢管 2.材质、规格：DN100 3.连接形式：沟槽连接 | m | 309.000 |  | 77.10 | 23823.90
36 | 030901002025 | 内外壁热侵镀锌无缝钢管 | [项目特征] 1.安装部位：内外壁热侵镀锌无缝钢管 2.材质、规格：DN150 3.连接形式：沟槽连接 | m | 237.000 |  | 96.46 | 22861.02
37 | 030901002026 | 内外壁热侵镀锌无缝钢管 | [项目特征] 1.安装部位：内外壁热侵镀锌无缝钢管 2.材质、规格：DN65 | m | 98.000 |  | 62.44 | 6119.12
38 | 030703004023 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称：蝶阀 2.规格：DN65 | 个 | 3.000 |  | 95.37 | 286.11
39 | 030703004024 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称：蝶阀 2.规格：DN100 | 个 | 12.000 |  | 141.13 | 1693.56
40 | 030703004025 | 蝶阀 | [项目特征] 1.名称：蝶阀 2.规格：DN150 | 个 | 11.000 |  | 217.04 | 2387.44
41 | 031003003020 | 自动排气阀 | [项目特征] 1.类型：自动排气阀 2.规格、压力等级：DN20 | 个 | 2.000 |  | 46.12 | 92.24
42 | 031003003021 | 减压阀组 | [项目特征] 1.类型：减压阀组 2.规格、压力等级：DN150 3.阀门组成：详设计 | 个 | 4.000 |  | 6061.10 | 24244.40
43 | 031002003045 | 套管 | [项目特征] 1.名称、类型：套管 2.材质：钢制 3.规格：DN150 | 个 | 120.000 |  | 89.84 | 10780.80
44 | 030901010010 | 室内消火栓 | [项目特征] 1.名称：室内消火栓 2.型号、规格：DN65 3.附件材质、规格：SG20B65Z-J含水箱、水龙带 | 套 | 22.000 |  | 411.19 | 9046.18
本页小计 | [7 empty] | 101334.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#楼-消防工程 | [5 empty] | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
45 | 030901010011 | 减压稳压型消火栓 | [项目特征] 1.名称：减压稳压型消火栓 2.型号、规格：DN65 3.栓口压力：0.35MPa 4.附件材质、规格：SG20A65-J 含水箱、水龙带 | 套 | 61.000 |  | 401.19 | 24472.59
46 | 030901010012 | 屋顶试验消火栓 | [项目特征] 1.名称：屋顶试验消火栓 2.型号、规格：DN65 | 套 | 1.000 |  | 80.13 | 80.13
47 | 030906001008 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称：管道支架制作安装 | kg | 720.160 |  | 12.65 | 9110.02
48 | 031201003015 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.油漆品种：底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：底漆两道、调和漆两道 | kg | 720.160 |  | 1.55 | 1116.25
49 | 031201001005 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称：刷油 2.油漆品种：红色调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：2道 | m2 | 260.050 |  | 6.39 | 1661.72
50 | 031003010002 | 金属波纹管 | [项目特征] 1.名称：金属波纹管 2.材质：不锈钢 3.规格：DN100 | 个 | 3.000 |  | 351.30 | 1053.90
51 | 031003010003 | 金属波纹管 | [项目特征] 1.名称：金属波纹管 2.材质：不锈钢 3.规格：DN150 | 个 | 2.000 |  | 484.81 | 969.62
|  | 分部小计 | [5 empty] | 139799.00
喷淋系统
52 | 030901002027 | 内外壁热镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位：内外壁热镀锌钢管 2.材质、规格：DN25 | m | 27.000 |  | 27.07 | 730.89
53 | 030901002028 | 内外壁热镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位：内外壁热镀锌钢管 2.材质、规格：DN40 | m | 4.300 |  | 42.45 | 182.54
54 | 030901002029 | 内外壁热镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位：内外壁热镀锌钢管 2.材质、规格：DN50 | m | 11.100 |  | 48.47 | 538.02
本页小计 | [7 empty] | 39915.68
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：4#楼-消防工程 | [5 empty] | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
55 | 030901002030 | 内外壁热镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位：内外壁热镀锌钢管 2.材质、规格：DN65 | m | 12.000 |  | 58.95 | 707.40
56 | 030901002031 | 内外壁热镀锌钢管 | [项目特征] 1.安装部位：内外壁热镀锌钢管 2.材质、规格：DN80 | m | 4.120 |  | 60.81 | 250.54
57 | 030901003003 | 水喷淋(雾)喷头 | [项目特征] 1.安装部位：水喷淋(雾)喷头 2.材质、型号、规格：ZSTP15 | 个 | 14.000 |  | 13.21 | 184.94
58 | 030906001009 | 管道支架制作安装 | [项目特征] 1.名称：管道支架制作安装 | kg | 99.000 |  | 12.65 | 1252.35
59 | 031201003016 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.油漆品种：底漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：底漆两道、调和漆两道 | kg | 99.000 |  | 1.55 | 153.45
60 | 031201001006 | 管道刷油 | [项目特征] 1.名称：刷油 2.油漆品种：红色兰环调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度：2道 | m2 | 15.500 |  | 6.39 | 99.05
61 | 031003010004 | 金属波纹管 | [项目特征] 1.名称：金属波纹管 2.材质：不锈钢 3.规格：DN80 | 个 | 2.000 |  | 276.87 | 553.74
|  | 分部小计 | [5 empty] | 4652.92
本页小计 | [7 empty] | 3201.47
合 计 | [7 empty] | 443270.56