## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：地下车库消防电系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C火灾自动报警及消防控制系统
1.2 | 防火门监控系统
1.3 | 消防电源监控系统
1.4 | 电气火灾监控
1.5 | CO浓度监控
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：地下车库消防电系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 火灾自动报警及消防控制系统
1 | 030413002002 | 墙体开槽 | [项目特征] 1.名称:墙体开槽 2.规格:详设计施工图 3.类型:含墙体恢复及水泥砂浆找平 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 3.墙体恢复及水泥砂浆找平 | m | 1028
2 | 030411001004 | 钢管SC15 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 4085.05
3 | 030411001005 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 2770.27
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004005 | 管内穿线-WDZBN-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:4mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2975.92
5 | 030411004006 | 管内穿线-WDZBN-RYJ-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-RYJ 4.规格:2X1.5 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 5083.65
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004007 | 管内穿线-WDZBN-RYJ-2X2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-RYJ 4.规格:2X2.5 5.材质:满足设计及相关规范要求 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1869.89
7 | 030408001020 | 电力电缆-WDZBN-RYYP-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-RYYP 3.规格:2X1.5 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 1788.6
8 | 030408002001 | 控制电缆-WDZBN-KYY-7X1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号、规格:WDZBN-KYY 7X1.5 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 3896.26
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030408007010 | 控制电缆电缆头-WDZBN-KYY-7X1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆电缆头 2.型号、规格:WDZBN-KYY-7X1.5 3.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 22
10 | 030904006001 | 手动报警按钮(带电话插孔) | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮(带火警电话接口) 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 21
11 | 030904006002 | 手动报警按钮 | [项目特征] 1.名称:手动报警按钮 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030904005001 | 声光报警装置 | [项目特征] 1.名称:声光报警器 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:H=2.5m或门框上方 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 37
13 | 030904001001 | 智能型感烟探测器 | [项目特征] 1.名称:智能型感烟探测器 2.规格:详设计施工图 3.线制:详设计施工图 4.类型:详设计施工图 5.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 541
14 | 030904001002 | 智能型感温探测器 | [项目特征] 1.名称:智能型感温探测器 2.规格:详设计施工图 3.线制:详设计施工图 4.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 128
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030904006003 | 消防电话(自带电话模块) | [项目特征] 1.名称:消防电话(自带电话模块) 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 部 | 38
16 | 030904003001 | 消火栓按钮 | [项目特征] 1.名称:消火栓按钮 2.规格:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 103
17 | 030904007001 | 紧急广播音箱 | [项目特征] 1.名称:紧急广播音箱 2.功率:功率不小于 3W 3.安装方式:吸顶安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 94
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
18 | 030904008001 | 控制模块(单输入单输出) | [项目特征] 1.名称:控制模块(单输入单输出) 2.规格:详设计 3.类型:详设计 4.其他:含模块箱安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 36
19 | 030904008002 | 单输入模块 | [项目特征] 1.名称:单输入模块 2.规格:详设计施工图 3.输出形式:详设计施工图 4.安装方式:模块箱内安装/现场安装; 5.其他:含模块箱安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 30
20 | 030904008003 | 控制模块(双输入双输出) | [项目特征] 1.名称:控制模块(双输入双输出) 2.规格:详设计施工图 3.输出形式:详设计施工图 4.安装方式:详设计施工图 5.其他:含模块箱安装 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 23
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
21 | 030904008004 | 分线箱(含短路保护器、电话控制模块) | [项目特征] 1.名称:分线箱(含短路保护器、电话控制模块) 2.规格:详设计施工图 3.类型:详设计施工图 4.输出形式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 台 | 8
22 | 030904008005 | 总线短路隔离器 | [项目特征] 1.名称:总线短路隔离器 2.规格:详设计施工图 3.类型:详设计施工图 4.输出形式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 56
23 | 030904008006 | 断路器(带分励脱扣器切除非消防电源配电箱) | [项目特征] 1.名称:断路器(带分励脱扣器切除非消防电源配电箱) 2.规格:详设计施工图 3.类型:详设计施工图 4.输出形式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 7
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
24 | 030901006001 | 液流信号阀DN100 | [项目特征] 1.规格、型号:DN100 2.连接形式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.电气接线 3.调试 | 个 | 6
25 | 030904012001 | 灭火控制盘 | [项目特征] 1.规格、线制:LD5501E-2 2.控制回路:详设计施工图 3.安装方式:详设计施工图 4.基础型钢形式、规格:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 4
26 | 030904004001 | 蜂鸣器 | [项目特征] 1.名称:蜂鸣器 2.规格:LD1000 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.编码 4.调试 | 个 | 4
27 | 030411006004 | 钢质接线盒 | [项目特征] 1.名称:钢质接线盒 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:详设计施工图 4.安装形式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 985
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
防火门监控系统
1 | 030413002003 | 墙体开槽 | [项目特征] 1.名称:墙体开槽 2.规格:详设计施工图 3.类型:含墙体恢复及水泥砂浆找平 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 3.墙体恢复及水泥砂浆找平 | m | 85.8
2 | 030411001006 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 572.02
3 | 030411004008 | 配线WDZBN-RYS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-RYS 4.规格:2x1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 572.02
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004009 | 管内穿线-WDZN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1144.04
5 | 030507001001 | 单扇常闭防火门现场控制器 | [项目特征] 1.名称:单扇常闭防火门现场控制器 2.类别:详设计施工图 3.探测范围:详设计施工图 4.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 8
6 | 030507001002 | 双扇常闭防火门现场控制器 | [项目特征] 1.名称:双扇常闭防火门现场控制器 2.类别:详设计施工图 3.探测范围:详设计施工图 4.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.单体调试 | 套 | 40
消防电源监控系统
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030411001007 | 钢管SC15 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 150
2 | 030411001008 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 150
3 | 030411004010 | 管内穿线-WDZBN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2500
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411004011 | 管内穿线-WDZBN-RYS-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2X1.5 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2500
电气火灾监控
1 | 030411001009 | 钢管SC15 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 150
2 | 030411001010 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 150
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411004012 | 管内穿线-WDZBN-RYJS-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYJS-2X1.5 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2500
4 | 030411004013 | 管内穿线-WDZBN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZBN-BYJ 4.规格:2.5mm2 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2500
5 | 030411004014 | 管内穿线-WDZBN-RYS-2X1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号、规格:WDZBN-RYS-2X1.5 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 2500
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
CO浓度监控
1 | 030904017001 | CO浓度监控 | [项目特征] 1.规格、线制:RXPF C300 2.控制回路:满足设计及相关规范要求 3.安装方式:详设计施工图 [工作内容] 1.安装 2.校接线 3.调试 4.基础型钢的制作、安装 | 台 | 1
2 | 030904001003 | CO浓度控制器 | [项目特征] 1.名称:CO浓度控制器 2.规格:RXPF KQ 3.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 5
3 | 030904001004 | CO浓度探测器 | [项目特征] 1.名称:CO浓度探测器 2.规格:RXPF-CO 3.类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.底座安装 2.探头安装 3.校接线 4.编码 5.探测器调试 | 个 | 28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411001011 | 配管JDG20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:JDG 3.规格:DN20 4.敷设方式:详设计施工图 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 5000
5 | 030411004015 | 管内穿线-RVS-2x1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:RVS 4.规格:2x1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 3000
6 | 030502007001 | 单芯室外光纤 | [项目特征] 1.名称:单芯室外光纤 2.规格:详设计施工图 3.线缆对数:详设计施工图 4.敷设方式:详设计施工图 [工作内容] 1.敷设 2.标记 3.卡接 | m | 2000
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 031301017005 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:详设计施工图 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：地下车库消防电系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：地下车库消防电系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：地下车库消防电系统 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下车库消防电系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：地下车库消防电系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计