## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 34887.61 |  | 11677.81
1.1 | C豹馆 | 21795.68 |  | 6202.44
1.2 | 水吧 | 13091.93 |  | 5475.37
2 | 措施项目费 | 6340.51
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3382.27
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 2425.53 |  | －
5 | 税金 | 4400.29 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 44,925.63 |  | 11677.81
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 488.24
2 | 施工组织措施项目 | 5852.27
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 3382.27
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 261.42
措施项目费合计=1+2 |  | 6340.51

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 豹馆
1 | 030411001002 | PC 20 | [项目特征] 1.名称:PC 20 2.材质:PC 3.规格:20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 124.05 |  | 8.44 | 1046.98
2 | 030411003001 | 钢制桥架-100*50 | [项目特征] 1.名称:钢制桥架-100*50 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 33.29 |  | 28.43 | 946.43
3 | 030411004001 | WDZCN-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:WDZCN-BYJ2.5 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZCN-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 427.44 |  | 2.18 | 931.82
4 | 030411004002 | WDZD-BYJ2.5 | [项目特征] 1.名称:WDZD-BYJ2.5 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZD-BYJ2.5 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 267.77 |  | 2.08 | 556.96
本页小计 | [7 empty] | 3482.19
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030411004003 | WDZD-BYJ4 | [项目特征] 1.名称:WDZD-BYJ4 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZD-BYJ4 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 62.54 |  | 2.36 | 147.59
6 | 030412001001 | 壁灯 | [项目特征] 1.名称:壁灯 2.型号:13W ~24V [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 13 |  | 134.39 | 1747.07 | 1621.56
7 | 030412005001 | 单管荧光灯 | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 1 |  | 52.13 | 52.13 | 32.83
8 | 030412004001 | 安全出口指示标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口指示标志灯 2.型号:1W,DC36V(中型) [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 5 |  | 40.45 | 202.25 | 75.5
9 | 030412004002 | 壁装应急灯 | [项目特征] 1.名称:壁装应急灯 2.型号:5W,DC36V [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 4 |  | 57.91 | 231.64 | 136.55
10 | 030412004003 | 顶装式(或顶嵌式)应急灯 | [项目特征] 1.名称:顶装式(或顶嵌式)应急灯 2.型号:5W,DC36V [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 16 |  | 57.84 | 925.44 | 546.21
11 | 030412004004 | 多信息复合标志灯(双面) | [项目特征] 1.名称:多信息复合标志灯(双面) 2.型号:1W,DC36V(中型) [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 3 |  | 48.15 | 144.45 | 57.12
本页小计 | [7 empty] | 3450.57 | 2469.77
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030412004005 | 多信息复合标志灯 | [项目特征] 1.名称:壁装应急灯 2.型号:1W,DC36V(中型) [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 44.06 | 88.12 | 38.08
13 | 030412004006 | 楼层显示标志灯 | [项目特征] 1.名称:楼层显示标志灯 2.型号:1W,DC36V(中型) [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 44.06 | 88.12 | 38.08
14 | 030412004007 | 疏散出口指示标志灯 | [项目特征] 1.名称:疏散出口指示标志灯 2.型号:1W,DC36V(中型) [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 40.45 | 80.9 | 30.2
15 | 030412004008 | 疏散指示标志灯 | [项目特征] 1.名称:疏散指示标志灯 2.型号:1W,DC36V(中型) [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 8 |  | 40.45 | 323.6 | 120.8
16 | 030412001002 | 吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:吸顶灯 2.型号:22W LED光源,220V [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9 |  | 63.25 | 569.25 | 413.6
17 | 030412001003 | 吸顶灯（育儿室） | [项目特征] 1.名称:吸顶灯（育儿室） 2.型号:13W,24V [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 63.25 | 126.5 | 91.91
18 | 030404035001 | 普通二、三极安全暗插座 | [项目特征] 1.名称:普通二、三极安全暗插座 2.规格:10A AC250V [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 2 |  | 24.49 | 48.98
本页小计 | [7 empty] | 1325.47 | 732.67
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030404035002 | 普通空调插座 | [项目特征] 1.名称:普通二、三极安全暗插座 2.规格:10A AC250V [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 24.11 | 24.11
20 | 030404034001 | 三联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A AC250V [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 26.71 | 26.71
21 | 030404017001 | AL1 | [项目特征] 1.名称:AL1 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1141.79 | 1141.79 | 1000
22 | 030404017002 | AL2 | [项目特征] 1.名称:AL1 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1141.79 | 1141.79 | 1000
23 | 030404017003 | ALE | [项目特征] 1.名称:ALE [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1141.79 | 1141.79 | 1000
24 | 030413001001 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 112 |  | 13.3 | 1489.6
本页小计 | [7 empty] | 4965.79 | 3000
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030409001001 | 接地极 | [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.基础接地网安装 3.补刷(喷)油漆 | 根 | 13 |  | 51.01 | 663.13
26 | 030409008001 | 等电位端子箱、测试板 | [项目特征] 1.名称:局部等电位联结LEB 2.规格:160*75*70 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 13 |  | 114.82 | 1492.66
27 | 030409008002 | 总等电位联结MEB | [项目特征] 1.名称:总等电位联结MEB [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 135.01 | 135.01
28 | 030409005001 | 避雷网 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 143.12 |  | 17.93 | 2566.14
29 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | m | 102.05 |  | 11.3 | 1153.17
30 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地母线 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 190.45 |  | 13.45 | 2561.55
水吧
本页小计 | [7 empty] | 8571.66
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412001004 | LED小吊灯 | [项目特征] 1.名称:LED小吊灯 2.型号:15W,4000K,光源效率大于1000lm/W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 20 |  | 75.3 | 1506 | 1181.7
2 | 030412004009 | LED艺术吊灯 | [项目特征] 1.名称:LED艺术吊灯 2.型号:12W,4000K,光源效率大于1000lm/W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 9 |  | 936 | 8424 | 2820.99
3 | 030412004010 | LED三头艺术吊灯 | [项目特征] 1.名称:LED三头艺术吊灯 2.型号:3*7W,4000K,光源效率大于1000lm/W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 249.82 | 499.64 | 472.68
4 | 030404017004 | AL3 | [项目特征] 1.名称:AL3 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1141.79 | 1141.79 | 1000
5 | 030404034002 | 三联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A AC250V [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 24.19 | 24.19
6 | 030404034003 | 四联单控暗开关 | [项目特征] 1.名称:三联单控暗开关 2.规格:10A AC250V [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 1 |  | 30.81 | 30.81
本页小计 | [7 empty] | 11626.43 | 5475.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030404035003 | 普通二、三极安全暗插座 | [项目特征] 1.名称:普通二、三极安全暗插座 2.规格:10A AC250V [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 22.57 | 112.85
8 | 030411001003 | PC20 | [项目特征] 1.名称:PC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 65.65 |  | 8.29 | 544.24
9 | 030411001004 | PC25 | [项目特征] 1.名称:PC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.接地 | m | 20.3 |  | 9.38 | 190.41
10 | 030411004004 | BV-2.5 | [项目特征] 1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 203.54 |  | 2.21 | 449.82
11 | 030411004005 | BV-4 | [项目特征] 1.名称:BV-4 2.配线形式:管内穿线 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 64.19 |  | 2.62 | 168.18
本页小计 | [7 empty] | 1465.5
合 计 | [7 empty] | 34887.61 | 11677.81

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 488.24
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.名称:脚手架搭拆 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 488.24 | 488.24
本页小计 | [7 empty] | 488.24
合 计 | [7 empty] | 488.24

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 2208.58
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 25.1 | 3382.27
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 261.42
合 计 |  |  |  |  | 5852.27
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 安全出口指示标志灯 1W,DC36V(中型) | 套 | 5.05 |  | 14.95 | 75.5
2 | 顶装式(或顶嵌式)应急灯 5W,DC36V | 套 | 16.16 |  | 33.8 | 546.21
3 | 多信息复合标志灯(双面) 1W,DC36V(中型) | 套 | 3.03 |  | 18.85 | 57.12
4 | ALE | 台 | 1 |  | 1000 | 1000
5 | AL2 | 台 | 1 |  | 1000 | 1000
6 | LED小吊灯 15W,4000K,光源效率大于1000lm/W | 套 | 20.2 |  | 58.5 | 1181.7
7 | 疏散出口指示标志灯 1W,DC36V(中型) | 套 | 2.02 |  | 14.95 | 30.2
8 | 壁灯 13W ~24V | 套 | 13.13 |  | 123.5 | 1621.56
9 | AL3 | 台 | 1 |  | 1000 | 1000
10 | AL1 | 台 | 1 |  | 1000 | 1000
11 | LED艺术吊灯 12W,4000K,光源效率大于1000lm/W | 套 | 9.09 |  | 310.34 | 2820.99
12 | 壁装应急灯 5W,DC36V | 套 | 4.04 |  | 33.8 | 136.55
13 | 单管荧光灯 | 套 | 1.01 |  | 32.5 | 32.83
14 | 吸顶灯 22W LED光源,220V | 套 | 9.09 |  | 45.5 | 413.6
15 | 疏散指示标志灯 1W,DC36V(中型) | 套 | 8.08 |  | 14.95 | 120.8
16 | 多信息复合标志灯 1W,DC36V(中型) | 套 | 2.02 |  | 18.85 | 38.08
17 | 楼层显示标志灯 1W,DC36V(中型) | 套 | 2.02 |  | 18.85 | 38.08
18 | 吸顶灯（育儿室） 13W,24V | 套 | 2.02 |  | 45.5 | 91.91
19 | LED三头艺术吊灯 3*7W,4000K,光源效率大于1000lm/W | 套 | 2.02 |  | 234 | 472.68
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：豹馆及水吧电气工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 2425.53
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 4400.29
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 3928.83
2.2 | 附加税 | 增值税 | 12 |  | 471.46
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 6825.82