## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：9#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | A.9屋面及防水工程
1.2 | A.11楼地面装饰工程
1.3 | A.12墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1.4 | A.13天棚工程
1.5 | A.14油漆、涂料、裱糊工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：9#楼 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 住宅工程质量分户验收费
2.3 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| A.9 | 屋面及防水工程
1 | 010902001001 | 保温上人屋面 | [项目特征] 1.找坡层:1:8水泥陶粒找坡层，最薄处30mm厚 2.涂膜防水层:1.5mm厚聚氨酯涂膜一道 3.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材一道,泛水从建筑完成面算起不小于250mm高，出屋面管道、烟道、落水口等四周和阴角部位增加防水附加层一道 4.保温层:屋面保温形式采用倒置式屋面，其保温实施厚度为40*（1+25%）＝50mm，保温材料为难燃型挤塑聚苯板；屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周设置500mm宽保温板（A级）作为水平防火隔离带（厚度同保温层厚度） | m2 | 580.28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010902001002 | 保温不上人屋面 | [项目特征] 1.找坡层:1:8水泥陶粒找坡层，最薄处30mm厚 2.涂膜防水层:1.5mm厚聚氨酯涂膜一道 3.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材一道,泛水从建筑完成面算起不小于250mm高，出屋面管道、烟道、落水口等四周和阴角部位增加防水附加层一道 4.保温层:保温形式采用倒置式屋面，保温板实际施工厚度为45*（1+25%）＝60厚，材料为难燃型挤塑聚苯板B级；并在屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周设置500mm宽保温板（A级）作为水平防火隔离带 | m2 | 577.34
3 | 010902001003 | 不保温不上人屋面 | [项目特征] 1.找坡层:1:8水泥陶粒找坡层，最薄处30mm厚 2.涂膜防水层:1.5mm厚聚氨酯涂膜一道 3.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材一道,泛水从建筑完成面算起不小于250mm高，出屋面管道、烟道、落水口等四周和阴角部位增加防水附加层一道 | m2 | 16.18
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010902001005 | 保温不上人屋面（高层） | [项目特征] 1.找坡层:1:8水泥陶粒找坡层，最薄处30mm厚 2.涂膜防水层:1.5mm厚聚氨酯涂膜一道 3.卷材防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材一道,泛水从建筑完成面算起不小于250mm高，出屋面管道、烟道、落水口等四周和阴角部位增加防水附加层一道 4.保温层:保温形式采用倒置式屋面，保温板实际施工厚度为40*（1+25%）＝50厚，材料为难燃型挤塑聚苯板B级；并在屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周设置500mm宽保温板（A级）作为水平防火隔离带 | m2 | 41.06
5 | 010902001006 | 覆土绿化屋面（屋面4） | [项目特征] 1.防水层：4mm厚耐根穿SBS改性沥青防水卷材一道 2.防水层：1.5mm厚聚氨酯涂膜一道 3.找坡层：1：8水泥陶粒找坡层，最薄30mm厚 | m2 | 263.17
6 | 010903004001 | 外墙面变形缝 | [项目特征] 1.做法:详西南18J112第55页大样3，盖缝条为2.5mmV型不锈钢板（盖缝条与墙面外装修结合处压0.8mm厚9*25孔钢板网与盖缝条同时用射钉固定） | m | 19.8
| A.11 | 楼地面装饰工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011101001001 | 水泥砂浆地面（含保温） | [项目特征] 1.防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材一道 2.保温层:50厚难燃型挤塑聚苯板干铺 | m2 | 762.7
2 | 011101003001 | 细石混凝土地面（不含保温） | [项目特征] 1.防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 58.47
3 | 011101003002 | 细石混凝土地面（含保温） | [项目特征] 1.防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材一道 2.保温层:50厚难燃型挤塑聚苯板干铺 | m2 | 115.44
4 | 011101003003 | 细石混凝土地面（卫生间） | [项目特征] 1.防水层:1.5mm厚聚氨酯涂膜一道 | m2 | 32.89
5 | 011101003004 | 细石混凝土楼面（卫生间） | [项目特征] 1.防水层:1.5mm厚聚氨酯涂膜一道 | m2 | 1097.48
6 | 011101003005 | 细石混凝土楼面（厨房） | [项目特征] 1.防水层:1.5mm厚聚氨酯涂膜一道 | m2 | 910.78
7 | 011101003008 | 耐磨地面（地面4） | [项目特征] 1.防水层：3mm厚SBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 851.98
8 | 011102003001 | 地砖地面 | [项目特征] 1.防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材一道 2.保温层:50厚难燃型挤塑聚苯板干铺 | m2 | 175.36
9 | 011102003002 | 地砖地面-商业楼梯间 | [项目特征] 1.防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 71.02
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 011102003004 | 地砖楼面-商业走道 | [项目特征] 1.防水层:3mmSBS改性沥青防水卷材一道 | m2 | 200.84
| A.12 | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
1 | 011201001006 | 卫生间防潮墙面(内墙8) | [项目特征] 1.部位:卫生间 2.防水层做法:20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂），1.8米高1.5厚聚氨酯防水涂膜两遍 | m2 | 5572.7
2 | 011201001007 | 厨房防潮墙面(内墙8) | [项目特征] 1.部位:厨房 2.防水层做法:20厚1:3水泥砂浆（掺5%防水剂），0.5米高1.5厚聚氨酯防水涂膜两遍 | m2 | 4121.73
3 | 011201001010 | 水泥砂浆墙面(空调板、窗台板) | [项目特征] 1.部位:室外空调板 2.墙体类型:综合 3.面层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆 | m2 | 1071.32
4 | 011201001011 | 真石漆外墙面抹灰（外墙2含保温） | [项目特征] 1.部位:详设计立面图 2.墙体类型:综合 3.找平层:20厚1:3水泥砂浆 4.保温层:30mm岩棉板（垂直纤维） 5.抗裂层:7mm厚抹面胶浆（内铺双层耐碱玻纤维网格） 6.腻子:柔性腻子两道并抹平（每道1.5mm厚） | m2 | 19008.35
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 011201001012 | 真石漆外墙面抹灰（外墙3不含保温） | [项目特征] 1.部位:详设计立面图 2.墙体类型:综合 3.找平层:20厚1:3水泥砂浆 4.抗裂层:5mm厚抗裂砂浆，一遍成活（耐碱玻璃纤维网格布一层压入） 5.腻子:柔性腻子两道并抹平（每道1.5mm厚） | m2 | 6752.93
6 | 011201001013 | 石材外墙面抹灰（外墙4含保温） | [项目特征] 1.部位:详设计立面图 2.墙体类型:综合 3.基层:砼基层刷1:0.4水泥浆（加建筑胶浆） 4.找平层:20厚1:2.5水泥砂浆 5.保温层:30mm岩棉板 6.保护层:7厚抹面胶浆（内铺双层耐碱玻纤网格布） 7.腻子:柔性腻子两道并抹平 | m2 | 413.05
7 | 011204001001 | 外墙花岗石墙面 | [项目特征] 1.部位:外墙花岗石墙面 2.安装方式:详设计 3.面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗石 4.备注：挂贴石材，未包含骨架 | m2 | 851.9
8 | 011204001002 | 门头 | [项目特征] 1.部位:门头造型 2.安装方式:详设计 3.造型:详设计 4.面层材料品种、规格、颜色:30厚花岗石 5.门头灯具 6.备注：挂贴石材，未包含骨架 | m2 | 80.24
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 011502008001 | EPS装饰线条1050*400 | [项目特征] 1.基层类型:详设计 2.线条规格:详设计 3.线条安装部位:详设计 4.安装方式:EPS建筑装饰线条顶端及底端设置经防腐处理的铝合金支撑托架，铝合金支撑托架采用镀锌锚栓固定于基层墙面，支撑托架的锚栓数量应不少于2个，且不应超过500mm。 5.备注:成形线条 | m | 107.8
10 | 011502008002 | EPS装饰线条1050*600 | [项目特征] 1.基层类型:详设计 2.线条规格:详设计 3.线条安装部位:详设计 4.安装方式:EPS建筑装饰线条顶端及底端设置经防腐处理的铝合金支撑托架，铝合金支撑托架采用镀锌锚栓固定于基层墙面，支撑托架的锚栓数量应不少于2个，且不应超过500mm。 5.备注:成形线条 | m | 48.4
11 | 011502008003 | EPS装饰线条800*200 | [项目特征] 1.基层类型:详设计 2.线条规格:详设计 3.线条安装部位:详设计 4.备注:成形线条 | m | 1467.6
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 011502008004 | EPS装饰线条1200*500 | [项目特征] 1.基层类型:详设计 2.线条规格:详设计 3.线条安装部位:详设计 4.安装方式:EPS建筑装饰线条顶端及底端设置经防腐处理的铝合金支撑托架，铝合金支撑托架采用镀锌锚栓固定于基层墙面，支撑托架的锚栓数量应不少于2个，且不应超过500mm。 5.备注:成形线条 | m | 215.1
13 | 011502008005 | EPS装饰线条1200*700 | [项目特征] 1.基层类型:详设计 2.线条规格:详设计 3.线条安装部位:详设计 4.安装方式:EPS建筑装饰线条顶端及底端设置经防腐处理的铝合金支撑托架，铝合金支撑托架采用镀锌锚栓固定于基层墙面，支撑托架的锚栓数量应不少于2个，且不应超过500mm。 5.备注:成形线条 | m | 169.5
14 | 011502008006 | EPS装饰线条800*200*800*200 | [项目特征] 1.基层类型:详设计 2.线条规格:详设计 3.线条安装部位:详设计 4.备注:成形线条 | m | 595.2
15 | 011502008007 | EPS装饰线条100*100 | [项目特征] 1.基层类型:详设计 2.线条规格:详设计 3.线条安装部位:详设计 4.备注:成形线条 | m | 929.1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 011502008008 | EPS装饰线条1000*200 | [项目特征] 1.基层类型:详设计 2.线条规格:详设计 3.线条安装部位:详设计 4.备注:成形线条 | m | 103
| A.13 | 天棚工程
1 | 011301001002 | 架空楼板天棚（含保温） | [项目特征] 1.部位:架空楼板 2.基层类型:砼板 3.结合层:2mm厚界面砂浆 4.粘结材料种类及做法:胶粘剂（满粘） 5.保温隔热材料品种、规格及厚度:30mm岩棉板（垂直纤维） 6.防护材料种类及做法:7mm厚抹面胶浆（耐碱玻璃纤维网格布二层压入），两遍成活 7.耐水腻子两道 8.其他:详设计 | m2 | 494.39
2 | 011301001003 | 防水天棚（厨房、卫生间） | [项目特征] 1.部位:厨房、卫生间、消防水池 2.基层类型:砼板 3.砂浆配合比:2厚涂刷型聚合物水泥防水砂浆 | m2 | 2032.97
| A.14 | 油漆、涂料、裱糊工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011406001002 | 真石漆 | [项目特征] 1.基层类型:腻子面 2.防护材料种类:柔性耐水腻子两道并磨平（每道1.5mm），外墙真石漆专用封闭底漆一遍 3.油漆品种、刷漆遍数:喷涂天然碎石漆、透明罩光面漆 4.部位:外墙 5.颜色:详设计 | m2 | 25761.28
2 | 011406001003 | 外墙漆（架空楼板） | [项目特征] 1.基层类型:腻子面 2.防护材料种类:喷甲基硅醇钠憎水剂 3.油漆品种、刷漆遍数:外墙漆两遍 4.部位:外墙 | m2 | 494.39
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：9#楼 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
2 | 011707B14001 | 住宅工程质量分户验收费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
4 | 011707B16001 | 组织措施费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：9#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：9#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：9#楼 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
1 | 30厚花岗石 | m2 |  |  | 81.12
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：9#楼 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计