## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：强电安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 774440.31
1.1 | C.4电气设备安装工程 | 757040.62
1.2 | C.9消防工程 | 17399.69
2 | 措施项目费 | 189834.27
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 47873.79 |  | －
5 | 税金 | 100202.69 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 1,112,351.06
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：强电安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 74325.44
2 | 施工组织措施项目 | 115508.83
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 66757.35
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 5159.73
措施项目费合计=1+2 |  | 189834.27

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.4 | 电气设备安装工程
1 | 030404017001 | 商业门面配电箱9SALZ | [项目特征] 1.名称:商业门面配电箱9SALZ [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 448.98 | 448.98
2 | 030404017002 | 户内配电箱 | [项目特征] 1.名称:户内配电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 194 |  | 503.87 | 97750.78
3 | 030404017003 | 商业门面配电箱 | [项目特征] 1.名称:商业门面配电箱 [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 24 |  | 448.98 | 10775.52
4 | 030404017004 | 商业应急照明箱SALE(6kW) | [项目特征] 1.名称:商业应急照明箱SALE(6kW) [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 1077.42 | 1077.42
本页小计 | [7 empty] | 110052.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030404017005 | 应急照明箱4ALE(6kW) | [项目特征] 1.名称:应急照明箱4ALE(6kW) [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2009.32 | 2009.32
6 | 030404017006 | 应急照明箱20ALE(6kW) | [项目特征] 1.名称:应急照明箱20ALE(6kW) [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2009.32 | 2009.32
7 | 030404017007 | 应急照明箱28ALE(6kW) | [项目特征] 1.名称:应急照明箱28ALE(6kW) [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2009.32 | 2009.32
8 | 030404017008 | 消防电梯配电箱9TAPE | [项目特征] 1.名称:消防电梯配电箱9TAPE [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1 |  | 2292.99 | 2292.99
本页小计 | [7 empty] | 8320.95
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030404017009 | 风机配电箱9FAPE | [项目特征] 1.名称:风机配电箱9FAPE [工作内容] 1.本体安装 2.焊、压接线端子 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 2 |  | 2292.99 | 4585.98
10 | 030404034001 | 声光控延时开关(带强启触点) | [项目特征] 1.名称:声光控延时开关(带强启触点) 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,距地1.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 262 |  | 42.53 | 11142.86
11 | 030404034002 | 单控暗开关（单联） | [项目特征] 1.名称:单控暗开关（单联）250V10A 2.规格:250V 10A 3.安装方式:暗装,距地1.3米 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 83 |  | 18.32 | 1520.56
12 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-4X95+50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:4X95+50 3.材质:WDZB-YJY 4.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 204.04 |  | 180.27 | 36782.29
本页小计 | [7 empty] | 54031.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030408001002 | 电缆BTTVQ-5X16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:5X16 3.材质:BTTVQ 4.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 1330.7 |  | 60.8 | 80906.56
14 | 030408001003 | 电力电缆BTTVQ-4*35+16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:4*35+16 3.材质:BTTVQ 4.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 526.7 |  | 70.89 | 37337.76
15 | 030408001004 | 电缆BTTVQ-5X6 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:5X6 3.材质:BTTVQ 4.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 12 |  | 21.99 | 263.88
16 | 030408001005 | 电缆WDZBN-YJY-5×16 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:5×16 3.材质:WDZBN-YJY 4.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 58 |  | 53.24 | 3087.92
本页小计 | [7 empty] | 121596.12
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030408001006 | 电缆WDZB-YJY-5x4 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:5x4 3.材质:WDZB-YJY [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 467.74 |  | 13.23 | 6188.2
18 | 030408001007 | 电缆缆WDZBN-YJY-5×6 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:5×6 3.材质:WDZBN-YJY 4.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 31.23 |  | 16.6 | 518.42
19 | 030408001008 | 电缆WDZB-YJY-5x6 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:5x6 3.材质:WDZB-YJY 4.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 162.81 |  | 16.73 | 2723.81
20 | 030408001009 | 电缆WDZBN-YJY-4×4 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:4×4 3.材质:WDZBN-YJY [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 11 |  | 16.35 | 179.85
21 | 030408001010 | 电缆WDZBN-YJY-4×6 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.型号:4×6 3.材质:WDZBN-YJY [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 7 |  | 20.92 | 146.44
本页小计 | [7 empty] | 9756.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030408002001 | 控制电缆WDZBN-KYY-6X1.5 | [项目特征] 1.名称:控制电缆 2.型号:6X1.5 3.材质:WDZBN-KYY [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 30.3 |  | 8.66 | 262.4
23 | 030408006001 | 电力电缆头4X95+50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:4X95+50 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 252.17 | 504.34
24 | 030408006002 | 电力电缆头5X16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:5X16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 12 |  | 194.67 | 2336.04
25 | 030408006003 | 穿刺线夹16mm2 | [项目特征] 1.名称:穿刺线夹 2.型号:16mm2 [工作内容] 1.穿刺线夹安装 2.接地 | 个 | 45 |  | 50.91 | 2290.95
本页小计 | [7 empty] | 5393.73
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030408006004 | 电力电缆头4*35+16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头 2.型号:4*35+16 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 196.48 | 785.92
27 | 030409002001 | 接地母线-25X4的热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:-25X4的热镀锌扁钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 | m | 310.6 |  | 16.06 | 4988.24
28 | 030409002002 | 接地母线-40X4的热镀锌扁钢 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:-40X4的热镀锌扁钢 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 | m | 296.9 |  | 18 | 5344.2
29 | 030409003001 | 避雷引下线 | [项目特征] 1.名称:避雷引下线 [工作内容] 1.利用主钢筋焊接 | m | 1556 |  | 10.48 | 16306.88
30 | 030409004001 | 均压环 | [项目特征] 1.名称:均压环 [工作内容] 1.均压环敷设 2.利用圈梁钢筋焊接 | m | 4374 |  | 4.7 | 20557.8
本页小计 | [7 empty] | 47983.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030409005001 | 避雷网Φ12热镀锌圆钢 | [项目特征] 1.名称:避雷网 2.材质:Φ12热镀锌圆钢 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.混凝土块制作 4.补刷(喷)油漆 | m | 424.56 |  | 17.85 | 7578.4
32 | 030409008001 | 等电位端子箱 | [项目特征] 1.名称:等电位连接端子箱 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 1 |  | 108.58 | 108.58
33 | 030409008002 | 等电位端子盒 | [项目特征] 1.名称:等电位端子盒 [工作内容] 1.本体安装 | 台 | 314 |  | 15.46 | 4854.44
34 | 030409B01001 | 钢铝窗接地 | [项目特征] 1.名称:钢铝窗接地 [工作内容] 1.挖填土 2.跨接 | 处 | 900 |  | 27.3 | 24570
35 | 030409B01002 | 柱主筋与圈梁钢筋焊接 | [项目特征] 1.名称:柱主筋与圈梁钢筋焊接 [工作内容] 1.挖填土 2.跨接 | 处 | 300 |  | 39.56 | 11868
本页小计 | [7 empty] | 48979.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
36 | 030411001001 | 电气配管SC40 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 56 |  | 24.67 | 1381.52
37 | 030411001002 | 钢管SC50 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC50 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 67 |  | 27.08 | 1814.36
38 | 030411001003 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 23.11 |  | 11.72 | 270.85
39 | 030411001004 | 钢管SC15 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC15 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 36.38 |  | 10.66 | 387.81
本页小计 | [7 empty] | 3854.54
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
40 | 030411001005 | 钢管SC32 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 41.6 |  | 17.96 | 747.14
41 | 030411001006 | 配管DN32 | [项目特征] 1.名称:电工硬质塑料绝缘套管 2.材质:塑料 3.规格:DN32 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 933.65 |  | 11.41 | 10652.95
42 | 030411001007 | 配管DN20 | [项目特征] 1.名称:电工硬质塑料绝缘套管 2.材质:塑料 3.规格:DN20 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 14399.9 |  | 7.74 | 111455.23
43 | 030411001008 | 钢管SC25 | [项目特征] 1.名称:电气配管 2.材质:钢管 3.规格:SC25 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 2702.19 |  | 15.06 | 40694.98
本页小计 | [7 empty] | 163550.3
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
44 | 030411001009 | 配管DN40 | [项目特征] 1.名称:电工硬质塑料绝缘套管 2.材质:塑料 3.规格:DN40 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 39.55 |  | 12.91 | 510.59
45 | 030411003001 | 金属线槽200X100 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.规格:200X100 3.材质:金属 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 223.52 |  | 64.13 | 14334.34
46 | 030411003002 | 金属线槽100X50 | [项目特征] 1.名称:金属线槽 2.规格:100X50 3.材质:金属 [工作内容] 1.本体安装 2.接地 | m | 617.95 |  | 33.31 | 20583.91
47 | 030411004001 | 管内穿线WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5mm2 4.材质:WDZCN-BYJ [工作内容] 1.配线 | m | 12059.76 |  | 2.61 | 31475.97
本页小计 | [7 empty] | 66904.81
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
48 | 030411004002 | 管内穿线WDZCN-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4mm2 4.材质:WDZCN-BYJ [工作内容] 1.配线 | m | 135.33 |  | 2.8 | 378.92
49 | 030411004003 | 绝缘导线WDZC-BYJ-10 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:10mm2 4.材质:WDZC-BYJ [工作内容] 1.配线 | m | 3895.44 |  | 5.74 | 22359.83
50 | 030411004004 | 绝缘导线WDZC-BYJ-16 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:16mmm2 4.材质:WDZC-BYJ [工作内容] 1.配线 | m | 30.96 |  | 7.48 | 231.58
51 | 030411004005 | 线槽配线WDZC-BYJ-10 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:10mm2 4.材质:WDZC-BYJ [工作内容] 1.配线 | m | 5157.66 |  | 6.2 | 31977.49
本页小计 | [7 empty] | 54947.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
52 | 030411004006 | 线槽配线WDZC-BYJ-16 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:16mm2 4.材质:WDZC-BYJ [工作内容] 1.配线 | m | 96.15 |  | 7.63 | 733.62
53 | 030411004007 | 管内穿线WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:2.5mm2 4.材质:WDZC-BYJ [工作内容] 1.配线 | m | 1 |  | 2.44 | 2.44
54 | 030411004008 | 管内穿线WDZC-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:4mm2 4.材质:WDZC-BYJ [工作内容] 1.配线 | m | 1 |  | 2.81 | 2.81
55 | 030411006001 | 开关插座盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1053 |  | 5.33 | 5612.49
56 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 764 |  | 5.37 | 4102.68
本页小计 | [7 empty] | 10454.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
57 | 030412001001 | 高光效节能吸顶灯 | [项目特征] 1.名称:高光效节能吸顶灯 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 106 |  | 52.39 | 5553.34
58 | 030412001002 | 墙座灯250V 1X5W | [项目特征] 1.名称:墙座灯250V 1X5W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 67 |  | 12.81 | 858.27
59 | 030412004001 | 应急照明灯 | [项目特征] 1.名称:应急照明灯 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 212 |  | 57.74 | 12240.88
60 | 030412004002 | 出口指示灯250V（常亮、应急 3W） | [项目特征] 1.名称:出口指示灯250V（常亮、应急 3W） 2.安装形式:暗装，距地0.4米 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 139 |  | 66.33 | 9219.87
61 | 030412004003 | 安全出口标志灯安装250V（常亮、应急 3W） | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯安装250V（常亮、应急 3W） 2.安装形式:挂墙门上方 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 161 |  | 68.69 | 11059.09
62 | 030412005001 | T8型单管应急荧光灯 | [项目特征] 1.名称:T8型单管应急荧光灯 2.安装形式:吸顶 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 2 |  | 114.51 | 229.02
本页小计 | [7 empty] | 39160.47
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
63 | 030413001001 | 铁构件 | [项目特征] 1.名称:支架 2.材质:型钢 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 817 |  | 13.06 | 10670.02
64 | 030414002001 | 送配电装置系统 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1 |  | 371.98 | 371.98
65 | 030414011001 | 接地网调试 | [项目特征] 1.名称:接地网调试 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1012.27 | 1012.27
| C.9 | 消防工程
1 | 030906003001 | 剔堵槽、沟 | [项目特征] 1.名称:剔堵槽50*50 [工作内容] 1.画线、剔槽、堵抹、调运砂浆、清理 | m | 1340.5 |  | 12.98 | 17399.69
本页小计 | [7 empty] | 29453.96
合 计 | [7 empty] | 774440.31

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 74325.44
1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  | 60387.71 | 60387.71
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 13937.73 | 13937.73
本页小计 | [7 empty] | 74325.44
合 计 | [7 empty] | 74325.44

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：强电安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 43591.75
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 25.1 | 66757.35
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 5159.73
合 计 |  |  |  |  | 115508.83
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：强电安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：强电安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：强电安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：强电安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：强电安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 47873.79
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 100202.69
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 91093.35
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 9109.34
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 148076.48