## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 370570.71
1.1 | C.9消防工程 | 28814.42
1.2 | C.10给排水、采暖、燃气工程 | 341596.69
1.3 | C.12刷油、防腐蚀、绝热工程 | 159.6
2 | 措施项目费 | 112109.23
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 36373.2
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 33661.57 |  | －
5 | 税金 | 51117.81 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 567,459.32
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 49854.02
2 | 施工组织措施项目 | 62255.21
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 36373.2
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 3777.58
措施项目费合计=1+2 |  | 112109.23

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.9 | 消防工程
1 | 030906005001 | 预留孔洞DN150 | [项目特征] 1.型号、规格:预留孔洞DN150 [工作内容] 1.制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理 | 个 | 320 |  | 9.54 | 3052.8
2 | 030906005002 | 预留孔洞DN80 | [项目特征] 1.型号、规格:预留孔洞DN80 [工作内容] 1.制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理 | 个 | 582 |  | 6.69 | 3893.58
3 | 030906005003 | 预留孔洞DN125 | [项目特征] 1.型号、规格:预留孔洞DN125 [工作内容] 1.制作模具、定位、固定、配合浇筑、拆模、清理 | 个 | 408 |  | 8.25 | 3366
4 | 030906006001 | 堵洞DN150 | [项目特征] 1.型号、规格:堵洞DN150 [工作内容] 1.制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护 | 个 | 320 |  | 22.24 | 7116.8
5 | 030906006002 | 堵洞DN80 | [项目特征] 1.型号、规格:堵洞DN80 [工作内容] 1.制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护 | 个 | 582 |  | 10.54 | 6134.28
6 | 030906006003 | 堵洞DN125 | [项目特征] 1.型号、规格:堵洞DN125 [工作内容] 1.制作模具、清理、调制、填塞砂浆、找平、养护 | 个 | 408 |  | 12.87 | 5250.96
本页小计 | [7 empty] | 28814.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C.10 | 给排水、采暖、燃气工程
1 | 031001005001 | 柔性抗震铸铁排水管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室外 2.介质:污水 3.材质、规格:柔性抗震铸铁排水管DN150 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.压力试验 4.吹扫、冲洗 | m | 87.61 |  | 137.7 | 12063.9
2 | 031001006001 | UPVC实壁螺旋降噪排污管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:UPVC实壁螺旋降噪排污管DN100 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 838.8 |  | 42.86 | 35950.97
本页小计 | [7 empty] | 48014.87
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031001006002 | 塑料排水管DN50 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:塑料排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 1586.83 |  | 18.07 | 28674.02
4 | 031001006003 | 塑料排水管DN75 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:塑料排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 704.83 |  | 25.2 | 17761.72
5 | 031001006004 | 塑料排水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:塑料排水管DN100 4.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 1328.72 |  | 35.02 | 46531.77
本页小计 | [7 empty] | 92967.51
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 031001006005 | 塑料排水管DN150 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.材质、规格:塑料排水管DN150 4.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 64.97 |  | 66.65 | 4330.25
7 | 031001006006 | HRS承压雨水管DN100 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:HRS承压雨水管DN100 4.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.阻火圈安装 5.压力试验 6.吹扫、冲洗 | m | 1015.18 |  | 35.02 | 35551.6
本页小计 | [7 empty] | 39881.85
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 031001006007 | UPVC塑料排水管DN50(冷凝水管道) | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:冷凝水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN50 4.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 1108 |  | 17.06 | 18902.48
9 | 031001006008 | UPVC塑料排水管DN75(阳台排水管道) | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:阳台排水 3.材质、规格:UPVC塑料排水管DN75 4.连接形式:承插粘接 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 551 |  | 21.68 | 11945.68
10 | 031001007001 | PPRDN20冷水塑铝稳态复合管 | [项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPRDN20冷水塑铝稳态复合管 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 | m | 2469.44 |  | 18.15 | 44820.34
本页小计 | [7 empty] | 75668.5
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 031002001001 | 管道支吊架 | [项目特征] 1.材质:型钢 2.管架形式:吊架 [工作内容] 1.制作 2.安装 | kg | 95 |  | 13.06 | 1240.7
12 | 031002003001 | 套管DN32 | [项目特征] 1.名称、类型:套管DN32 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 1358 |  | 11.35 | 15413.3
13 | 031002003002 | 穿墙塑料套管DN75 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙塑料套管 2.材质:塑料 3.规格:DN75 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 553 |  | 26.35 | 14571.55
14 | 031002003003 | 穿墙塑料套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:穿墙塑料套管 2.材质:塑料 3.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 683 |  | 29.04 | 19834.32
15 | 031002003004 | 刚性防水套管DN100 | [项目特征] 1.名称、类型:刚性防水套管 2.材质:钢制 3.规格:DN100 [工作内容] 1.制作 2.安装 | 个 | 15 |  | 265.3 | 3979.5
本页小计 | [7 empty] | 55039.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 7 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 031003001001 | DN20铜截止阀 | [项目特征] 1.类型:铜截止阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹连接 [工作内容] 1.安装 2.调试 | 个 | 235 |  | 41.79 | 9820.65
17 | 031004014001 | 地漏DN50 | [项目特征] 1.材质:地漏 2.型号、规格:DN50 [工作内容] 1.安装 | 个 | 582 |  | 20.94 | 12187.08
18 | 031004014002 | 水龙头DN15 | [项目特征] 1.材质:水龙头 2.型号、规格:DN15 [工作内容] 1.安装 | 个 | 201 |  | 4.86 | 976.86
19 | 031004014003 | 阻火圈DN100 | [项目特征] 1.材质:阻火圈 2.型号、规格:DN100 [工作内容] 1.安装 | 个 | 320 |  | 22 | 7040
| C.12 | 刷油、防腐蚀、绝热工程
1 | 031201003001 | 金属结构刷油 | [项目特征] 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:各2遍 [工作内容] 1.除锈 2.调配、涂刷 | kg | 95 |  | 1.68 | 159.6
本页小计 | [7 empty] | 30184.19
合 计 | [7 empty] | 370570.71

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 49854.02
1 | 031302007001 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  | 40131.65 | 40131.65
2 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1 |  | 9722.37 | 9722.37
本页小计 | [7 empty] | 49854.02
合 计 | [7 empty] | 49854.02

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：给排水工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 11.82 | 22104.43
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 19.45 | 36373.2
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 2.02 | 3777.58
合 计 |  |  |  |  | 62255.21
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：给排水工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：给排水工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：给排水工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 33661.57
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 51117.81
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 46470.74
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 4647.07
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 84779.38