## 表-04 单位工程招标控制价汇总表
表-04
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：地下车库电气系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费 | 2499496.54
1.1 | C桥架 | 258557.26
1.2 | 电缆及电缆头 | 1847703.4
1.3 | 配管及配线 | 201327.76
1.4 | 灯具 | 114982.17
1.5 | 开关及插座 | 12980.75
1.6 | 防雷接地 | 63945.2
2 | 措施项目费 | 142774.91
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 74330.35
3 | 其他项目费
4 | 规费 | 50962.48 |  | －
5 | 税金 | 266630.16 |  | －
招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  | 2,959,864.09
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：地下车库电气系统 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目 | 16547.77
2 | 施工组织措施项目 | 126227.14
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 74330.35
2.2 | 建设工程竣工档案编制费 | 5492.62
措施项目费合计=1+2 |  | 142774.91

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 桥架
1 | 030411002001 | 梯级式桥架100*50 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:100*50 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 61.17 |  | 32.6 | 1994.14
2 | 030411002002 | 梯级式桥架300*100 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:300*100 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 2.71 |  | 100.93 | 273.52
3 | 030411002003 | 梯级式桥架300*150 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:300*150 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 65.16 |  | 111.72 | 7279.68
本页小计 | [7 empty] | 9547.34
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 2 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411002004 | 梯级式桥架400*100 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:400*100 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 485.24 |  | 117.58 | 57054.52
5 | 030411002005 | 梯级式桥架400*150 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:400*150 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 133.51 |  | 141.49 | 18890.33
6 | 030411002006 | 梯级式桥架500*150 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:500*150 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 1.23 |  | 158.24 | 194.64
本页小计 | [7 empty] | 76139.49
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 3 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030411002007 | 梯级式桥架600*150 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:600*150 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 213.96 |  | 182.14 | 38970.67
8 | 030411002008 | 梯级式桥架600*200 | [项目特征] 1.名称:梯级式桥架 2.材质:详设计施工图 3.规格:600*200 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 74.85 |  | 217.7 | 16294.85
9 | 030411002009 | 耐火线槽100*50 | [项目特征] 1.名称:耐火线槽 2.材质:详设计施工图 3.规格:100*50 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 80.66 |  | 45.35 | 3657.93
本页小计 | [7 empty] | 58923.45
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 4 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030411002010 | 耐火线槽200*100 | [项目特征] 1.名称:耐火线槽 2.材质:详设计施工图 3.规格:200*100 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 143.01 |  | 53.91 | 7709.67
11 | 030411002011 | 耐火线槽300*100 | [项目特征] 1.名称:耐火线槽 2.材质:详设计施工图 3.规格:300*100 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 401.12 |  | 75.44 | 30260.49
12 | 030411002012 | 耐火线槽400*200 | [项目特征] 1.名称:耐火线槽 2.材质:详设计施工图 3.规格:400*200 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 15.82 |  | 99.27 | 1570.45
本页小计 | [7 empty] | 39540.61
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 5 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030411002013 | 耐火线槽600*150 | [项目特征] 1.名称:耐火线槽 2.材质:详设计施工图 3.规格:600*150 4.接地方式:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | m | 267.8 |  | 137.2 | 36742.16
14 | 030413001001 | 桥架支架 | [项目特征] 1.名称:桥架支架制作安装 2.材质:型钢 3.规格:综合考虑 4.刷油要求:满足设计及相关规范要求 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.制作 2.安装 3.除锈、刷油 | kg | 2004.14 |  | 17.09 | 34250.75
15 | 030408008001 | 防火堵洞 | [项目特征] 1.名称:防火堵洞 2.材质:详设计施工图 3.部位:桥架穿楼板处 [工作内容] 1.安装 | m3 | 0.21 |  | 16254.56 | 3413.46
电缆及电缆头
本页小计 | [7 empty] | 74406.37
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 6 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030408001001 | 电力电缆WDZB-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 3201.73 |  | 26.3 | 84205.5
2 | 030408006001 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZBN-YJY-5*10 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 32 |  | 48.31 | 1545.92
3 | 030408001002 | 电力电缆WDZBN-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5*10 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 254.28 |  | 26.3 | 6687.56
本页小计 | [7 empty] | 92438.98
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 7 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408006002 | 电力电缆终端头WDZBN-YJY-5*10 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZBN-YJY-5*10 3.材质、类型:满足设计及相关规要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6 |  | 48.31 | 289.86
5 | 030408001003 | 电力电缆WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:5*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 177.46 |  | 41.95 | 7444.45
6 | 030408006003 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-5*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-5*16 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 68.66 | 137.32
本页小计 | [7 empty] | 7871.63
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 8 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030408001004 | 电力电缆WDZBN-YJY-5*4 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZBN-YJY 3.规格:5*4 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 413.66 |  | 14.34 | 5931.88
8 | 030408001005 | 电力电缆WDZB-YJY-4*185+1*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*185+1*95 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 918.81 |  | 367.43 | 337598.36
9 | 030408006004 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*185+1*95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*185+1*95 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 14 |  | 247.7 | 3467.8
本页小计 | [7 empty] | 346998.04
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 9 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408001006 | 电力电缆WDZB-YJY-4*150+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*150+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 138 |  | 283.61 | 39138.18
11 | 030408006005 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*150+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*150+1*70 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 311.93 | 623.86
12 | 030408001007 | 电力电缆WDZB-YJY-4*120+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*120+1*70 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 706.79 |  | 237.67 | 167982.78
本页小计 | [7 empty] | 207744.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 10 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030408006006 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*120+1*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*120+1*70 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |  | 250.5 | 2004
14 | 030408001008 | 电力电缆WDZB-YJY-4*75+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*75+1*35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 22.07 |  | 143.85 | 3174.77
15 | 030408006007 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*75+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*75+1*35 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 227.56 | 455.12
本页小计 | [7 empty] | 5633.89
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 11 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 030408001009 | 电力电缆WDZB-YJY-4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*70+1*35 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 27.46 |  | 141.46 | 3884.49
17 | 030408006008 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*70+1*35 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 186.62 | 373.24
18 | 030408001010 | 电力电缆WDZB-YJY-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:WDZB-YJY 3.规格:4*35+1*16 4.材质:铜芯 5.敷设方式、部位:详设计施工图 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 515.16 |  | 77.09 | 39713.68
本页小计 | [7 empty] | 43971.41
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 12 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
19 | 030408006009 | 电力电缆终端头WDZB-YJY-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:电力电缆终端头 2.规格:WDZB-YJY-4*35+1*16 3.材质、类型:满足设计及相关规范要求 4.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 8 |  | 142.43 | 1139.44
20 | 030408001011 | 矿物质电缆NG-A-3*35+2*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:3*35+2*16 4.材质:详设计施工图 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 649.69 |  | 97.33 | 63234.33
21 | 030408007001 | 矿物质电缆头NG-A-3*35+2*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:3*35+2*16 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 22 |  | 65.36 | 1437.92
本页小计 | [7 empty] | 65811.69
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 13 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
22 | 030408001012 | 矿物质电缆NG-A-3*50+2*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:3*50+2*25 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 2770.11 |  | 136.64 | 378507.83
23 | 030408007002 | 矿物质电缆头NG-A-3*50+2*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:3*50+2*25 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 26 |  | 80.16 | 2084.16
24 | 030408001013 | 矿物质电缆NG-A-3*70+2*35 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:3*70+2*35 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 252.23 |  | 153.68 | 38762.71
本页小计 | [7 empty] | 419354.7
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 14 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
25 | 030408007003 | 矿物质电缆头NG-A-3*70+2*35 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:3*70+2*35 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 93.62 | 187.24
26 | 030408001014 | 矿物质电缆NG-A-3*70+3*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:3*70+3*25 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 923.83 |  | 162.87 | 150464.19
27 | 030408007004 | 矿物质电缆头NG-A-3*70+3*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:3*70+3*25 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 12 |  | 98.4 | 1180.8
本页小计 | [7 empty] | 151832.23
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 15 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
28 | 030408001015 | 矿物质电缆NG-A-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:4*35+1*16 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 346.48 |  | 90.28 | 31280.21
29 | 030408007005 | 矿物质电缆头NG-A-4*35+1*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:4*35+1*16 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 4 |  | 68.16 | 272.64
30 | 030408001016 | 矿物质电缆NG-A-4*50+1*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:4*50+1*25 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 2430.55 |  | 114.49 | 278273.67
本页小计 | [7 empty] | 309826.52
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 16 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
31 | 030408007006 | 矿物质电缆头NG-A-4*50+1*25 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:4*50+1*25 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 18 |  | 77.52 | 1395.36
32 | 030408001017 | 矿物质电缆NG-A-4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:4*70+1*35 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 258.68 |  | 139.18 | 36003.08
33 | 030408007007 | 矿物质电缆头NG-A-4*70+1*35 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:4*70+1*35 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2 |  | 95.68 | 191.36
本页小计 | [7 empty] | 37589.8
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 17 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
34 | 030408001018 | 矿物质电缆NG-A-5*10 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:5*10 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 3354.47 |  | 39.11 | 131193.32
35 | 030408007008 | 矿物质电缆头NG-A-5*10 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:5*10 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 34 |  | 76.02 | 2584.68
36 | 030408001019 | 矿物质电缆NG-A-5*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆 2.型号:NG-A 3.规格:5*16 4.材质:满足设计及相关规范要求 5.敷设方式、部位:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 433.7 |  | 56.36 | 24443.33
本页小计 | [7 empty] | 158221.33
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 18 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
37 | 030408007009 | 矿物质电缆头NG-A-5*16 | [项目特征] 1.名称:矿物质电缆头 2.型号:NG-A 3.规格:5*16 4.材质、类型:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 6 |  | 68.06 | 408.36
配管及配线
1 | 030413002001 | 墙体开槽 | [项目特征] 1.名称:墙体开槽 2.规格:详设计施工图 3.类型:含墙体恢复及水泥砂浆找平 [工作内容] 1.开槽 2.恢复处理 3.墙体恢复及水泥砂浆找平 | m | 372.73 |  | 12.68 | 4726.22
2 | 030411001001 | 钢管SC15 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:15 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.钢索材质、规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 1616.17 |  | 11.27 | 18214.24
本页小计 | [7 empty] | 23348.82
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 19 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 030411001002 | 钢管SC20 | [项目特征] 1.名称:钢管 2.材质:SC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 3750.08 |  | 12.65 | 47438.51
4 | 030411001003 | 配管PC20 | [项目特征] 1.名称:塑料管 2.材质:PC 3.规格:20 4.敷设方式:暗配 5.接地要求:满足设计及相关规范要求 6.安装范围:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.电线管路敷设 2.接地 | m | 5015.79 |  | 8.98 | 45041.79
5 | 030411004001 | 管内穿线-NH-RVS-2*1.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:NH-RVS 4.规格:2*1.5 5.材质:铜芯 6.配线部位:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 10058.38 |  | 4.37 | 43955.12
本页小计 | [7 empty] | 136435.42
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 20 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 030411004002 | 管内穿线-WDZC-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZC-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 | m | 15030.99 |  | 2.42 | 36375
7 | 030411004003 | 管内穿线-WDZCN-BYJ-2.5 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ-2.5 4.材质:铜芯 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 1594.87 |  | 2.53 | 4035.02
8 | 030411004004 | 管内穿线-WDZCN-BYJ-4 | [项目特征] 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:WDZCN-BYJ-4 4.材质:铜芯 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.配线 2.钢索架设(拉紧装置安装) 3.支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 | m | 489.48 |  | 3.15 | 1541.86
灯具
本页小计 | [7 empty] | 41951.88
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 21 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030412005001 | 单管荧光灯1x22W | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格:250V,1X22W φ=3250 lm 3.安装形式:满足设计及业主要求 4.其他要求:含电子镇流器 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.镇流器安装 | 套 | 856 |  | 74.89 | 64105.84
2 | 030412005002 | 双管荧光灯2x22W | [项目特征] 1.名称:单管荧光灯 2.规格:250V,2X22W φ=3250 lm 3.安装形式:满足设计及业主要求 4.其他要求:含电子镇流器 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.镇流器安装 | 套 | 12 |  | 90.15 | 1081.8
3 | 030412004001 | 安全出口标志灯 | [项目特征] 1.名称:安全出口标志灯 2.型号:详设计施工图 3.规格:1W 4.安装形式:满足设计及业主要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 53 |  | 70.89 | 3757.17
4 | 030412004002 | 疏散指示灯 | [项目特征] 1.名称:疏散指示灯 2.型号:详设计施工图 3.规格:1W 4.安装形式:满足设计及业主要求 [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 220 |  | 70.96 | 15611.2
本页小计 | [7 empty] | 84556.01
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 22 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030412001001 | LED吸顶灯12W | [项目特征] 1.名称:LED吸顶灯 2.型号:详设计施工图 3.规格:250V,12W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 79 |  | 32 | 2528
6 | 030412001002 | 吸顶A型消防应急照明灯具3W | [项目特征] 1.名称:吸顶A型消防应急照明灯具 2.型号:详设计施工图 3.规格:3W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 70 |  | 70.51 | 4935.7
7 | 030412001003 | 壁装A型消防应急照明灯具3W | [项目特征] 1.名称:壁装A型消防应急照明灯具 2.型号:详设计施工图 3.规格:3W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 180 |  | 70.54 | 12697.2
8 | 030412001004 | 管吊A型消防应急照明灯具10W | [项目特征] 1.名称:管吊A型消防应急照明灯具 2.型号:详设计施工图 3.规格:10W [工作内容] 1.本体安装 | 套 | 79 |  | 129.94 | 10265.26
开关及插座
本页小计 | [7 empty] | 30426.16
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 23 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030404034001 | 单联跷板暗开关 | [项目特征] 1.名称:单联跷板暗开关 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地1.3m暗装 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 8 |  | 19.4 | 155.2
2 | 030404034002 | 双联跷板暗开关 | [项目特征] 1.名称:双联跷板暗开关 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地1.3m，暗装 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 5 |  | 20.14 | 100.7
3 | 030404034003 | 三联跷板暗开关 | [项目特征] 1.名称:三联跷板暗开关 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地1.3m，暗装 5.安装范围:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 3 |  | 23.71 | 71.13
本页小计 | [7 empty] | 327.03
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 24 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030411006001 | 单相二孔三孔安全型插座 250V 10A | [项目特征] 1.名称:单相二孔三孔安全型插座 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装形式:暗装 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 20 |  | 21.71 | 434.2
5 | 030404034004 | 声光控开关 | [项目特征] 1.名称:声光控开关 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:250V 10A 4.安装方式:距地1.3m，暗装 5.安装范围:室内 [工作内容] 1.本体安装 2.接线 | 个 | 52 |  | 48.76 | 2535.52
6 | 030411006002 | 接线盒 | [项目特征] 1.名称:接线盒 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:详设计施工图 4.安装形式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 1549 |  | 5.92 | 9170.08
7 | 030411006003 | 开关插座底盒 | [项目特征] 1.名称:开关插座底盒 2.材质:满足设计及相关规范要求 3.规格:详设计施工图 4.安装形式:详设计施工图 [工作内容] 1.本体安装 | 个 | 88 |  | 5.84 | 513.92
防雷接地
本页小计 | [7 empty] | 12653.72
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 25 页 共 25 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030409005001 | 基础接地 | [项目特征] 1.名称:基础接地 2.材质:利用基础钢筋 3.规格:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.避雷网制作、安装 2.跨接 3.补刷(喷)油漆 | m | 13291.62 |  | 4.6 | 61141.45
2 | 030409003001 | 引上接地端 | [项目特征] 1.名称:引上接地端 2.材质:热镀锌扁钢-40X4 3.规格:满足设计及相关规范要求 4.安装形式:详设计施工图 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.利用主钢筋焊接 4.补刷(喷)油漆 | 根 | 19 |  | 68.94 | 1309.86
3 | 030409008001 | 总等电位端子板 | [项目特征] 1.名称:总等电位端子板 2.做法:02D501-2 [工作内容] 1.本体安装 | 块 | 3 |  | 153.19 | 459.57
4 | 040807003001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.类别:满足设计及相关规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1 |  | 1034.32 | 1034.32
本页小计 | [7 empty] | 63945.2
合 计 | [7 empty] | 2499496.54

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目 | [5 empty] | 16547.77
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | [项目特征] 1.搭设方式:综合考虑 2.搭设高度:详设计施工图 3.脚手架材质:综合考虑 [工作内容] 1.场内、场外材料搬运 2.搭、拆脚手架 3.拆除脚手架后材料的堆放 | 项 | 1 |  | 16547.77 | 16547.77
本页小计 | [7 empty] | 16547.77
合 计 | [7 empty] | 16547.77

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：地下车库电气系统 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 16.39 | 46404.17
2 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 74330.35 | 100 | 74330.35
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费 | 分部分项人工费+技术措施人工费 | 1.94 | 5492.62
合 计 |  |  |  |  | 126227.14
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：地下车库电气系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计 |  |  | 0
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：地下车库电气系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：地下车库电气系统 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估 数量 | 实际 数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：地下车库电气系统 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：地下车库电气系统 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 18 |  | 50962.48
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3 |  |  | 266630.16
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费 | 9 |  | 242391.05
2.2 | 附加税 | 增值税 | 10 |  | 24239.11
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计 |  |  |  |  | 317592.64